## Slide 1: Analitička metoda hijerarhijskog odlučivanja u planiranju distribucijskih mreža
Marko Išlić
Mentor: prof.dr.sc. Davor Škrlec

## Slide 2: Sadržaj izlaganja
AHP – općenito
Prijelaz na naponsku razinu 20 kV
Primjer primjene AHP studije na stvarnom modelu

## Slide 3: AHP
Kako objektivno usprediti više objekata s mogućnošću uvažavanja različitih važnosti kriterija odabira ???
Analitička metoda hijerarhijskog odlučivanja

## Slide 4: AHP – Kupnja televizora (1)
U ponudi su 3 televizora: A, B i C
Naravno imaju različite karakteristike
Kao glavne razlike su određene: Cijena
Tehničke karakteristike
Izgled

## Slide 5: AHP – Kupnja televizora (2)
 | Cijena | Tehničke karakteristike | Izgled | Geometrijska sredina | Prioritet
Cijena | 1 | 5 | 7 | 3,271 | 0,731
Tehničke karakteristike |  | 1 | 3 | 0,843 | 0,188
Izgled |  |  | 1 | 0,362 | 0,081
 | Cijena | Tehničke karakteristike | Izgled | Geometrijska sredina | Prioritet
Cijena | 1 | 5 | 7 | 3,271 | 0,731
Tehničke karakteristike |  | 1 | 3 | 0,843 | 0,188
Izgled |  |  | 1 | 0,362 | 0,081
Izgled | A | B | C | Geometrijska sredina | Prioritet
A | 1 | 3 |  | 1,000 | 0,258
B |  | 1 |  | 0,405 | 0,105
C | 3 | 5 | 1 | 2,466 | 0,637
Izgled | A | B | C | Geometrijska sredina | Prioritet
A | 1 | 3 |  | 1,000 | 0,258
B |  | 1 |  | 0,405 | 0,105
C | 3 | 5 | 1 | 2,466 | 0,637

## Slide 6: AHP – Kupnja televizora (3)
Alternative | Prioritet
A | 0,176
B | 0,180
C | 0,644

## Slide 7: AHP i prijelaz na 20 kV
Tema ovog rada je primjena AHP metode pri odlučivanju kojim pogonima uvesti 20 kV srednjenaponsku mrežu

## Slide 8: Prijelaz na 20 kV – Zašto?
Strateški cilj Hrvatske Elektroprivrede
Prednosti novog tronaponskog sustava (110-20-0,4 kV) se očituju kroz:
smanjenje gubitaka električne energije i snage
smanjenje zauzetosti prostora lokacijama postrojenja i trasama vodova
smanjenje troškova u održavanju postrojenja i vodova

## Slide 9: Primjer primjene AHP studije na stvarnom modelu (1)
Otočac
Udbina
Senj
Gospić

## Slide 10: Primjer primjene AHP studije na stvarnom modelu (2)
Tehničke karakteristike | Pripremljenost | Iskorištenost + trend | Kvaliteta napona | Stalnost napajanja | Sekundarni pokazatelji | Geometrijska sredina | Prioritet
Pripremljenost |  | 1 |  | 2 |  | 1,741 | 0,311
Iskorištenost + trend | 1 |  | 2 | 2 |  | 1,644 | 0,293
Kvaliteta napona |  |  |  |  | 2 | 0,758 | 0,135
Stalnost napajanja |  |  | 2 | 1 | 2 | 1,000 | 0,178
Sekundarni pokazatelji |  |  |  |  | 1 | 0,461 | 0,082
Tehničke karakteristike | Pripremljenost | Iskorištenost + trend | Kvaliteta napona | Stalnost napajanja | Sekundarni pokazatelji | Geometrijska sredina | Prioritet
Pripremljenost |  | 1 |  | 2 |  | 1,741 | 0,311
Iskorištenost + trend | 1 |  | 2 | 2 |  | 1,644 | 0,293
Kvaliteta napona |  |  |  |  | 2 | 0,758 | 0,135
Stalnost napajanja |  |  | 2 | 1 | 2 | 1,000 | 0,178
Sekundarni pokazatelji |  |  |  |  | 1 | 0,461 | 0,082

## Slide 11: Primjer primjene AHP studije na stvarnom modelu (3)

## Slide 12: Primjer primjene AHP studije na stvarnom modelu (4)

## Slide 13: Primjer primjene AHP studije na stvarnom modelu (5)
Prema vrijednostima pokazatelja svaki pogon dobija ocjene utvrđene normama Hrvatske Elektroprivrede
Te ocjene se ponderiraju u skladu s matricom prioriteta i nastaje konačna ocjena pogona:

## Slide 14: Primjer primjene AHP studije na stvarnom modelu (6)
Tada se pristupa tzv. cost benefit analizi – računamo omjer koristi i troškova
Pogoni s boljim (većim) omjerom koristi i troškova su prioritetniji od onih s manjim tim omjerom

## Slide 15: Hvala na pozornosti